ИНСТРУКЦИЯ № 1 о мерах пожарной безопасности в образовательном учреждении МОУ №  2

1.	Общие требования безопасности.

- Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 и является обязательной для исполнения всеми работниками школы.

- Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем.

- Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.

- Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности,	несут	уголовную,	административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2.	Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности.

- Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на материально ответственных лиц кабинетов. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя директора по хозяйственной части. Ответственность за противопожарную безопасность в ночное время возлагается на дежурного воспитателя, сторожа.

- Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

- Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение ходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные выходы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

- Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.

- Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды.

- Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

- Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

- По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещениями закрыть их, обесточив сеть.

- Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

2.10.	Электроустановки и бытовые электроприборы в
помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует
персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного
освещения, пожарной сигнализации. Другие электроустановки и
электротехнические изделия, холодильники и др. могут оставаться
под напряжением, если это обусловлено их функциональным
назначением и(или) предусмотрено инструкциями по эксплуатации.

3. Запрещается:

- Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

- Курить в помещениях учреждения.

- Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т. д. в чердачных помещениях.

- Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

- Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.

- Использовать для отделки стен, потолков горючие материалы.

- Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

- Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

- Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей.

- Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.

- Пользоваться	электроутюгами,	электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

- Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, рассеивателями, предусмотренными конструкцией светильника.

4. Действия при возникновении пожара.

- Сообщить о пожаре по телефону 01 в ближайшую пожарную часть.

- Немедленно оповестить людей о пожаре.

- Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

- В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здания, следует закрыть за собой все двери и окна.

- Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

- Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

- Руководитель образовательного учреждения (лицо, его заменяющее) обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

- при необходимости отключить энергоснабжение здания;

- прекратить все работы в здании школы за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим участие в тушении пожара;

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделения пожарной охраны.

f