ИНСТРУКЦИЯ

по электробезопасности в МОУ РСШ № 2

1.	Общие требования по технике безопасности.

- К работе с использованием переносного электрического оборудования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный при поступлении на работу медицинский осмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи, в частности по электрооборудованию.

- Необходимо помнить, что нельзя:

- прикасаться к клеммам и электропроводам, к арматуре освещения, к розеткам, открывать электрощитки;

- оставлять без присмотра электронагревательные приборы, включенные в электросеть;

- пользоваться электрическим утюгом, плиткой, чайником без специальных несгораемых подставок;

- прикасаться к нагреваемой воде и сосуду (металлическому) при включенном в сеть электронагревателе;

- использовать бумагу или ткань в качестве абажура эл. лампочек.

1.3.	Обо всех случаях неисправности розеток, выключателей,
отключения	света срочно	сообщать	администрации
образовательного учреждения.

2.	Требования безопасности перед началом работы.

- Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на отсутствие нарушения изоляции.

- Прежде чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации; помните о мерах предосторожности:

- избегайте перегревания, переохлаждения, а также попадания влаги и пыли внутрь аппарата;

- не ставьте тяжелые предметы на корпус;

- не загораживайте вентиляционные отверстия (они необходимы для предотвращения перегрева);

-	во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при
снятом корпусе - это опасно для жизни.

2.3. Осмотрите рабочее место, освободите проходы к нему, уберите из-под ног все, что может помешать работе.

3.	Требования безопасности во время работы.

- Бережно относиться к электрооборудованию: не бросать его, класть осторожно на сухое и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам твердыми предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие влаги.

- При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве работы отсоединить его от электросети.

- Лицам, пользующимся электрооборудованием, запрещается:

- разбирать и производить самостоятельно ремонт (самого оборудования, проводов и т. д.);

- держаться за провод во время работы оборудования.

- При попадании влаги на оборудование немедленно отключить от электросети аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой салфеткой, затем дайте возможность' влаге окончательно высохнуть. Только потом можно включать аппарат в сеть.

- Если при работе с аппаратом возникла необходимость замены предохранителя, то необходимо вынуть вилку электрошнура из розетки электросети.

- Нельзя применять самодельные предохранители; это может вывести аппаратуру из строя и привести к пожару.

- Не оставлять без присмотра работающую аппаратуру.

- В процессе эксплуатации не допускать возможности повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке.

- При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к металлическим частям) немедленно отключить аппарат от электросети.

4.	Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- При возникновении пожара или появлении его признаков необходимо немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01.

- Тушение пожара проводится немедленно с момента его обнаружения. Для тушения использовать огнетушители и оборудование пожарных кранов.

- Горящее электрооборудование, находящееся под напряжением, необходимо тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Использовать воду для тушения запрещается.

- При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации, оставаться на месте и предупреждать других.

- В случае поражения работника или учащегося электрическим током необходимо немедленно отключить напряжение, а при невозможности это сделать пострадавшего необходимо любым из безопасных способов освободить от действия тока.

- При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему оголенными руками.

- Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

4.8.0 случившемся немедленно сообщить своему непосредственному руководителю.

5. Требования безопасности по окончании работы.

- Выключить из сети оборудование.

- Привести в порядок рабочее место.

- Убрать на место средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом.