ПАМЯТКА

РУКОВОДИТЕЛЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности детей на объектах образования Алтайского края просим обратить особое внимание на выполнение предписаний и требований Государственного пожарного надзора, а именно на:

- Наличие и исправность наружного ,и внутреннего противопожарного	водоснабжения;	обеспеченность помещений первичными средствами пожаротушения; наличие и исправность автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

- Состояние и соответствие требованиям норм путей эвакуации, укомплектованность внутренних пожарных кранов рукавами и стволами;

3.	Соблюдение противопожарного режима; наличие приказов
по обеспечению пожарной безопасности, планов эвакуации,
инструкций определяющих действие персонала по
обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей;
проведение не реже одного раза в полугодие практических
тренировок всех задействованных для эвакуации работников;

- Проведение противопожарных инструктажей; знание обслуживающим персоналом действий на случай пожара, в т.ч. правила вызова пожарной охраны, организации и проведения эвакуации людей, умение пользования первичными средствами пожаротушения; своевременное прохождение обязательного обучения мерам пожарной безопасности лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности;

- Соответствие строительных конструкций и электроустановок требованиям пожарной безопасности; своевременное проведение замера изоляции силовой и осветительной сети; проведение огнезащитной обработки деревянных строительных * конструкций; наличие и работу пожарно-технических комиссий.

Отдел организации иожарпо-профилактической работы